ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ/น. 32/2552

เรื่อง  การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์

_________________________

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 141(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1   ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ./น. 34/2547  เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

ข้อ 2   ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

หรือการจัดการกองทุนรวม  แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่นและได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ข้อ 3   บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
การปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 4   บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยหน่วยงานภายในบริษัทหลักทรัพย์เองหรือโดยผู้ตรวจสอบที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อ

ทำหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นได้  ทั้งนี้ ในกรณีที่

การตรวจสอบดังกล่าวดำเนินการโดยหน่วยงานภายในของบริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายงานคอมพิวเตอร์ของบริษัทด้วย

ข้อ 5   บริษัทหลักทรัพย์ต้องแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
การพัฒนาระบบงานออกจากหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนการบริหารระบบ 
(system administration) และต้องจัดให้มีระบบการสอบยันการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องไม่มอบหมายให้บุคลากรคนหนึ่งคนใดรับผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการในลักษณะที่อาจเป็นช่องทางให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

ข้อ 6   บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ที่เพียงพอแก่การป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญ
ซึ่งจัดเก็บอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ และต้องจัดให้มีระบบป้องกันความเสียหายจากสภาวะแวดล้อมหรือ
ภัยพิบัติต่างๆ ให้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วย

ข้อ 7   บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ที่เพียงพอแก่การป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึง ล่วงรู้ ใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือระบบดังกล่าวได้

ข้อ 8   บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมที่เพียงพอเพื่อให้ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ (application software) ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีการประมวลผลที่
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งต้องสื่อสารการพัฒนาหรือ
การเปลี่ยนแปลงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ข้อ 9   บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีการสำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ทันต่อเหตุการณ์

ข้อ 10   บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานประจำ
ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลสามารถทำงานได้
อย่างต่อเนื่องและถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 11   ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการ
ที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ให้บริการ รวมทั้งต้องควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติงานตามข้อกำหนดในประกาศนี้ได้

ข้อ 12   เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับเดียวกัน ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์
ตามที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการในแนวทางปฏิบัติอื่นที่แตกต่างจากแนวทาง
ที่สำนักงานกำหนด สำนักงานจะพิจารณาว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ในประกาศนี้ ต่อเมื่อบริษัทหลักทรัพย์สามารถแสดงต่อสำนักงานได้ว่าแนวทางอื่นนั้นสามารถป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ได้และมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจน
อยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับได้สำหรับการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 13   ให้บรรดาคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ./น. 34/2547  เรื่อง การควบคุม

การปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 14   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ./น. 34/2547  เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 15   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  กำหนดให้การออกหลักเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการหรือไม่กระทำการ
เป็นอำนาจของสำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศ

เพื่อทดแทนประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ./น. 34/2547  
เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้